## Sheet1
Phụ lục 1 Danh mục vật tư y tế tiêu hao, sinh phẩm y tế, hóa chất sát khuẩn, hóa chất xét nghiệm và vật tư y tế thay thế của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai năm 2025. (Kèm theo Công văn số /BVN-VTTBYT ngày 09/01/2025 của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai)
STT | STT theo phần | Tên hàng hoá | Quy cách và đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng/ khối lượng
Phần 1: Vật tư thông thường
1 | 1 | Ampu bóp bóng các cỡ | * Công dụng: Dùng để hồi sức bệnh nhân bị ngừng thở. * Được tiệt trùng bằng 0,2 nước javen và sau đó hấp 15 phút ở nhiệt độ 134℃. * Nguyên liêụ 100% từ Silicon. * Tích hợp van giảm áp an toàn, người lớn. | Cái | 70
2 | 2 | Bao camera nội soi vô trùng 150mm | Chất liệu: Màng nhựa PE, vòng nhựa PP chính phẩm. - Kích thước: 150 mm x 235cm. - Tiệt trùng. | Cái | 4500
3 | 3 | Bao Cao Su | Hộp/144 cái | Cái | 2500
4 | 4 | Bì Đựng Nước Tiểu | Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) . - Sản phẩm được tiệt trùng. | Cái | 2500
5 | 5 | Bình Hút Dịch Màng Phổi | Kích thước: 1600ml. | Cái | 150
6 | 6 | Bóng bóp gây mê các số | - Mặt nạ trong suốt, làm từ nhựa PVC dùng trong y tế. - Đóng gói và tiệt trùng từng cái riêng biệt. - Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Cái | 100
7 | 7 | Bột bó 10cm x 4,6m | 10cm x 4.5 m | Cuộn | 700
8 | 8 | Bột bó 15cm x 4,6m | 15cm x 4,6m. | Cuộn | 700
9 | 9 | Canula thở Cpap Silicon các size | * Cannula NCPAP * Chất liệu: silicone * Các size. | Cái | 200
10 | 10 | Canuyl airway các số | - Được làm từ nhựa y tế, chất lượng cao và thành phẩm có bề mặt vô cùng nhẵn, nhằm an toàn khi đặt vào đường thở. '- Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói từng cái riêng biệt. '- Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Cái | 10000
11 | 11 | Canuyl mở khí quản các số | Các số. Gói/1 cái. Có bóng | Cái | 80
12 | 12 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Hộp/ 100 cái, 01 cái/túi | Cái | 100000
13 | 13 | Điện cực tim dùng cho trẻ lớn | - Hình Oval. Làm từ vật liệu PE Foam. - Các điện cực dùng một lần với nút điện cực bằng thép không gỉ. Đóng gói tiệt trùng. - Tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương | Cái | 6000
14 | 14 | Điện cực tim dùng cho trẻ sơ sinh | Vật liệu PE-foam, nút gắn bằng bạc, chống rung, gel y tế không gây dị ứng. Hình tròn kích thước: 30mm. Đóng gói tiệt trùng. | Cái | 5000
15 | 15 | Dụng cụ pha thuốc | - Dụng cụ dùng để pha thuốc, rút thuốc nhiều lần. Có 2 màng lọc 0.45μm lọc không khí và 5μm lọc tiểu phân - Có van một chiều giúp tránh rò rỉ thuốc khi chai bị dốc ngược - Có chứng nhận EN ISO 13485:2016 hoặc tương đương | Cái | 4500
16 | 16 | Khóa 3 chạc có dây | Khóa ba chạc kèm dây nối 25cm theo tiêu chuẩn ISOhoặc tương đương | cái | 4000
17 | 17 | Khóa 3 chạc không dây | Chạc 3 có đầu khóa luer lock, van 1 chiều : chắc chắn không rò rĩ, an toàn. | cái | 3500
18 | 18 | Lọc khuẩn 3 chức năng | - Bộ lọc nhiệt và trao đổi độ ẩm. Có cổng CO2 - Sản lượng ẩm HME tạo ra tốt. - Tiệt trùng bằng khí EO - Quy cách đóng gói: 100 cái/thùng; đóng gói từng cái riêng lẻ. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016; hoặc tương đương | Cái | 500
19 | 19 | Lưới cầm máu surgicel | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, bằng sợi Rayon cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), đường kính đồng nhất 20µm, kích thước 5 x 7.5cm, có tính diệt khuẩn, độ pH thấp (2.4) giúp co mạch tại chỗ, đẩy nhanh quá trình hình thành nút tiểu cầu, lưới mềm, dễ thao tác, bám tốt vào bề mặt không bằng phẳng, tự tiêu sau 7 - 14 ngày, tiêu chuẩn CE | Miếng | 300
20 | 20 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng các số | - Dao mổ Chất liệu : Thép không rỉ. - Kích thước: Các số - Đóng gói tiệt trùng. - Tiêu chuẩn Chất lượng: ISO hoặc tương đương. | Cái | 7500
21 | 21 | Mask khí dung các số | - Được làm từ nhựa y tế cao cấp. - Quai dây thun đàn hồi, cố định Mask trong khi sử dụng. Kẹp mũi điều chỉnh được. - Dây dài 2m - Mỗi Mask được tiệt trùng EO và đóng gói riêng. - Kích cỡ : Các cỡ. - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016; hoặc tương đương | Cái | 4500
22 | 22 | Mask gây mê các số | - Mặt nạ trong suốt, làm từ nhựa PVC dùng trong y tế. - Có sẵn trong 5 kích cỡ thích hợp với tầm đầy đủ của bệnh nhân. - Thích hợp cho việc sử dụng gây mê, hô hấp và hồi sức. - Đóng gói và tiệt trùng từng cái riêng biệt. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016 hoặc tương đương | Cái | 60
23 | 23 | Mask oxy có túi các số | - Chất liệu nhựa y tế, không gây kích ứng. - Mặt nạ thở oxy có dây đeo, dây có chiều dài 2 mét, có túi dự trữ oxy 1000ml. - Tiệt trùng, đóng gói riêng đến từng đơn vị nhỏ nhất. - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016; hoặc tương đương | Cái | 500
24 | 24 | Miếng Cầm Máu Mũi Unopore 8 x1.5 x 2cm | Kích thước: 8 x1.5x2 cm; Tiệt trùng. | Miếng | 400
25 | 25 | Nón phẩu thuật nữ | Bì/ 50 cái | Cái | 30000
26 | 26 | Nút chặn kim luồn | - Nắp đậy kim luồn có cổng tiêm thuốc. - Trên nắp kim luồn (Nắp heparin) có màng ngăn để rút máu hoặc sử dụng tiêm thuốc nhiều lần - Có khóa vặn xoắn (Luer Lock) giúp đóng đường truyền chắc chắn và an toàn. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016hoặc tương đương - Đóng gói và tiệt trùng từng cái. | Cái | 8000
27 | 27 | Ống cai máy thở chữ T | Bì/1 cái | Cái | 150
28 | 28 | Sáp cầm máu xương Bone Wax | Đóng gói tiệt trùng. Hộp 12 miếng | Miếng | 300
29 | 29 | Túi Bọc Lưỡi Dao Laser | 5*150cm. | Cái | 5000
30 | 30 | Vòng đeo tay bệnh nhân có bảng tên loại trẻ em | * Chất liệu: Được làm bằng nhựa PVC trung tính. * Kích thước: - Người lớn: 240mm x 22mm. - Trẻ em: 162mm x 18mm. * Màu sắc theo yêu cầu của bệnh viện. * Tiêu chuẩn: ISO hoặc tương đương | Cái | 8000
31 | 31 | Xốp cầm máu spongel | 2*2*0.5cm, 6 miếng/ túi. 10 túi/ hộp | Miếng | 240
32 | 32 | Xốp cầm máu spongostan | Miếng cầm máu bằng gelatin dạng bọt xốp màu trắng tiệt trùng, kích thước 7x5x1cm. Độ phồng sau khi thấm hút bằng 40 lần so kích thước sản phẩm. Tự tiêu hoàn toàn sau 4 -6 tuần. | Miếng | 500
Phần 2: Dây, ống các loại
33 | 1 | Dây cho ăn các số | Các số; có nắp; đầu ống gắn vừa Syringe tiêm thuốc các số | Cái | 9000
34 | 2 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện dài 75cm, 100 cm,150 cm, 200cm, thể tích tồn dư 0.68ml- 0.90ml- 1.40ml- 1.80ml, khóa kết nối luer lock, đường kính dây (OD 2.70 & ID 0.95) chịu được áp lực cao (140 PSI), chống xoắn. Chất liệu: dây nối Poly Vinyl Chloride (PVC), Nắp luer lock cho đầu nối âm và dương: Polypropylene + Master Batch ( PP+MB), Đầu nối luer lock âm Polycarbonate (PC), Đầu nối luer lock dương Acrylonitrile Butadiene Styrene ( ABS), Có 8 nhãn dán với chỉ thị với 4 màu khác nhau giúp Điều dưỡng dễ dàng theo dõi trong ICU Tiệt trùng EO. | Cái | 25000
35 | 3 | Dây nối oxy 2m | * Công dụng: dùng để nối thêm dây thở oxy từ bình oxy y tế để đạt được độ dài mong muốn. * Chiều dài: 2 mét. * Chất liệu: nhựa y tế. | Cái | 500
36 | 4 | Dây nối tiêm thuốc 15 cm | - Đường kính trong 1.3mm - Đường kính ngoài 2.3mm - Thể tích mồi dịch 0.2ml - Chịu áp lực 2 bar - Đầu nối Luer Lock, có khóa dừng - Có cổng chích thuốc - Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP - Có chứng nhận EN ISO 13485:2016 tương đương | Cái | 10000
37 | 5 | Dây thở oxy người lớn | - Dùng để dẫn khí oxy, dây dài 2m, kích cỡ size L. - Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. - Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. - Thời hạn sử dụng 5 năm - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016 hoặc tương đương | Cái | 2000
38 | 6 | Dây Thở Oxy sơ sinh | - Dùng để dẫn khí oxy, dây dài 2m, kích cỡ size XS. - Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. - Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016 hoặc tương đương | Cái | 5000
39 | 7 | Dây thở oxy trẻ em | - Dùng để dẫn khí oxy, dây dài 2m, kích cỡ size S, M. - Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. - Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016; hoặc tương đương | Cái | 5000
40 | 8 | Ống dẫn lưu màng phổi các số | Các số. | Cái | 80
41 | 9 | Ống đặt nội khí quản có bóng chèn các số | - Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang. - Chất liệu nhựa tốt mềm dẻo, trơn láng, không dể gẫy vỡ, không kích ứng da. Có vạch chia độ dài 1cm . - Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016; hoặc tương đương | Cái | 3000
42 | 10 | Ống đặt nội khí quản không bóng chèn các số | * Công dụng: được sử dụng để thông đường khí quản. * Sản xuất từ nhựa PVC không độc hại, trong suốt mềm mại. * Đóng gói riêng lẻ từng túi. * Phân loại: ống đặt nội khí quản có bóng và không bóng. * Size: 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5. | Cái | 5000
43 | 11 | Ống hút dịch có kiểm soát các số | - Được chế tạo từ nguyên liệu nhựa PVC cao cấp, chuyên cho y tế, không độc hại không bị kích ứng. - Sản phẩm được mã hóa màu giúp nhận diện kích cỡ cách nhanh chóng. - Kích cỡ: các số - Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói riêng biệt từng cái. - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016 hoặc tương đương | Cái | 100000
44 | 12 | Ống hút dịch không kiểm soát các số | Các số. không kiểm soát. Bì/ 1 cái | Cái | 5000
45 | 13 | Ống mở thông dạ dày các số | Bì/ 1 cái | Cái | 100
46 | 14 | Ống Penrose Tiệt Trùng | Bì/1 cái | Cái | 5000
47 | 15 | Ống sonde màng phổi thẳng các số | Tiệt trùng. Bì/1 cái. | Cái | 250
48 | 16 | Ống Thông Niệu Quản các số | * Stent có hai đầu cong đặt trong niệu quản. Các số. Mỗi sản phẩm được bảo quản trong túi 01 Nilon tiệt trùng, sử dụng 1 lần. | Cái | 150
49 | 17 | Sonde dạ dày các số | - Có cản quang suốt chiều dài ống. Đảm bảo vô khuẩn. '- Dây làm bằng chất liệu PVC y tế. - Ống trơn láng, không sần sùi hay dập nứt. - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương | Cái | 3000
50 | 18 | Sonde foley 2 nhánh các số | Các số. Bì/ 1 cái | Cái | 3000
51 | 19 | Sonde tiểu Nelaton các số | Các số. Bì/ 1 cái | Cái | 800
52 | 20 | Sonde foley silicon 2 nhánh các số | Các số. Bì/ 1 cái | Cái | 40
53 | 21 | Sonde hậu môn các số | Các số. Bì/ 1 cái | Cái | 2000
Phần 3: Vật tư, hóa chất kiểm soát nhiễm khuẩn
54 | 1 | Băng chỉ thị nhiệt hấp ướt | - Phù hợp cho cả máy hấp ướt trọng lực và máy có hút chân không nhiệt độ từ 121 - 135oC - Chuyển từ Vàng sang Nâu đậm / Đen | Cuộn | 70
55 | 2 | Hoá chất Hydrogen Peroxide dùng cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp | Thành phần: Chứa H₂O₂ với nồng độ 50-59%. Dung tích: 160ml (15 chu kỳ/tank) Có gắn thẻ nhận diện thời hạn sử dụng | Lọ | 17
56 | 3 | Chỉ thị hoá học hơi nước | - Kiểm tra các chu trình tiệt khuẩn nhiệt độ từ 118oC đến 138oC - Dễ dàng đọc kết quả đạt /không đạt dựa trên dự di chuyển của vạch dịch chuyển ở vùng đạt /không đạt - Sự di chuyển của vạch dịch chuyển phụ thuộc vào chất lượng hơi nước, thời gian và nhiệt độ - Tích hợp mã QR trên chỉ thị để truy xuất dữ liệu | Que | 1000
57 | 4 | Que chỉ thị hoá học Plasma | Chỉ thị hóa học 2 thông số cho Plasma | Que | 250
58 | 5 | Bộ Kít PM 1 | Bộ Kit 1 Bao gồm: - 01 Lọc dầu: DM0-0008-0/Oil filter - 01 Dầu máy bơm: PM0-V007-0/Vacuum pump oil - 01 Lọc than hoạt tính: PM0-0004- 0/Activated carbon filter | Bộ | 1
59 | 6 | Bộ Kít PM 2 | Bộ Kit 2 Bao gồm: - 01 Cái lọc khuẩn: PM0-0003-0/Bacterial Filter - 01 Gioăng bơm chân không: PM0-0001-0 - 01 Khớp nối nhanh: PM0-H007-0 | Bộ | 1
60 | 7 | Túi Hấp Tiệt Trùng 100mmx100m | Túi ép tiệt trùng phồng dạng cuộn 100mm x 100m | Cuộn | 65
61 | 8 | Túi Hấp Tiệt Trùng 100mmx200m | Túi Hấp Tiệt Trùng dẹt dạng cuộn, 100mmx200m | Cuộn | 70
62 | 9 | Túi Hấp Tiệt Trùng 200mmx100m | Túi ép tiệt trùng phồng dạng cuộn 200mm x 100m | Cuộn | 120
63 | 10 | Túi Hấp Tiệt Trùng 250mmx100m | Túi ép tiệt trùng phồng dạng cuộn 250mm x 100m | Cuộn | 45
64 | 11 | Túi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma | Kích thước cuộn 200mm x 70m hoặc tương đương Thích hợp cho các công nghệ tiệt khuẩn Hydrogen Peroxide, Khí gas ETO | Cuộn | 40
65 | 12 | Túi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma | Kích thước cuộn 300mm x 70m hoặc tương đương Thích hợp cho các công nghệ tiệt khuẩn Hydrogen Peroxide, Khí gas ETO | Cuộn | 40
66 | 13 | Test Bowie-Dick kiểm tra chất lượng lò hút chân không của lò tiệt khuẩn hơi nước | '- Gói chỉ thị hóa học Bowie & Dick cho tiệt trùng hơi nước, dùng để test máy trước mẻ hấp đầu - Kiểm tra máy vận hành: 121oC trong 16.9 phút hoặc 134oC trong 3,5 phút hoặc 132oC trong 4 phút - Phát hiện rò rỉ không khí, hiệu quả loại bỏ không khí và chất lượng hơi nước trong buồng máy tiệt khuẩn - Kích thước: 16 x 125 x 16 x 113 mm - Đổi màu từ Vàng đến Nâu đậm / Đen. - Tiêu chuẩn: ISO13485:2016 hoặc tương đương | Cái | 100
67 | 14 | Túi hấp tiệt trùng 150mm x 100m | Túi ép tiệt trùng phồng dạng cuộn 150mm x 100m | Cuộn | 80
Phần 4: Vật tư khác
68 | 1 | Bình làm ẩm Cpap dùng nhiều lần. | * Nhận nhiệt độ từ bộ tạo nhiệt làm bốc hơi nước trong bình để làm ấm và ẩm khí thở phù hợp sinh lý bệnh nhân. | Cái | 50
69 | 2 | Bình làm ẩm oxy | * Sử dụng cho đồng hồ oxy | Cái | 170
70 | 3 | Bộ dây máy thở người lớn dùng nhiều lần | Hộp/ 1 bộ, Chất liệu Silicon chịu nhiệt có thể hấp được với nhiệt độ cao | Bộ | 20
71 | 4 | Bộ dây máy thở sơ sinh dùng nhiều lần | Hộp/ 1 bộ, Chất liệu Silicon chịu nhiệt có thể hấp được với nhiệt độ cao | Bộ | 45
72 | 5 | Bộ dây máy thở trẻ em dùng nhiều lần | Hộp/ 1 bộ, Chất liệu Silicon chịu nhiệt có thể hấp được với nhiệt độ cao | Bộ | 30
73 | 6 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn | Sử dụng phù hợp trên máy monitor hãng sx : Nihon Kohden / Nhật bản (Đuôi vuông hoặc tròn, loại dùng 1 lần) | Bộ | 70
74 | 7 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn | Sử dụng phù hợp trên máy monitor Model: Datalys 780 hãng sx : Lutech Industries/Mỹ (loại dùng 1 lần) | Bộ | 30
75 | 8 | Bóng đèn đặt nội khí quản các size | sử dụng được cho loại đèn đặt NKQ | Cái | 300
76 | 9 | Dao đốt điện sử dụng 1 lần | * Tay dao mổ điện được thiết kế dạng thân lục giác chống trượt, lưỡi dao hình kiếm, tránh lưỡi điện cực bị quay khi sử dụng, đặc tính chống thấm nước tuyệt vời, có nắp bảo vệ. | Cái | 100
77 | 10 | Dây máy thở CPAP | * Chất liệu: Silicone, Polysulfone | Bộ | 38
78 | 11 | Đồng hồ oxy bệnh nhân | * Công dụng: Đo áp suất bình khí oxy. | Cái | 50
79 | 12 | Đồng hồ oxy loại 2 đồng hồ | Hộp 1 cái | Cái | 150
80 | 13 | Giấy điện tim 110x 140mm | * Giấy ghi kết quả đo điện tim Size: 110mm x 140mm x 143. | Tập | 20
81 | 14 | Giấy điện tim 12 kênh | 210mm x 295mm x 250 sheets, sử dụng cho máy điện tim 12 kênh hãng Advanced/Mỹ | Tập | 4
82 | 15 | Giấy in nhiệt các size | Các size, | Cuộn | 70
83 | 16 | Giấy điện tim | Các size. Có kẻ ô. | Cuộn | 300
84 | 17 | Giấy siêu âm đen trắng | 10cm*20m. Mã UPP-110S | Cuộn | 200
85 | 18 | Huyết áp người lớn có kiểm định | Có kiểm định. | Cái | 38
86 | 19 | Huyết áp trẻ em có kiểm định | Hộp/ 1 cái. Có kiểm định. | Cái | 43
87 | 20 | Huyết áp trẻ sơ sinh có kiểm định | Hộp/ 1 cái. Có kiểm định. | Cái | 10
88 | 21 | Nhiệt kế điện tử | Hộp/1 cái. | Cái | 90
89 | 22 | Nhiệt kế thủy ngân | Hộp/ 12 cái | Cái | 500
90 | 23 | Ống nghe | Hộp/ 1 cái | Cái | 50
91 | 24 | Túi đựng oxy | * Công dụng: dùng để dự trữ oxy. * Đặc trưng: dễ dàng làm sạch, an toàn, bền và dễ dàng thực hiện. * Chất liệu: được làm bằng nylon không độc hại và các vật liệu cao su dùng trong y tế. * Dung tích: 42 lít. | Cái | 30
Phần 5 : Vật tư nha khoa
92 | 1 | Cốc nhựa | Sử dụng 1 lần. Các cỡ | Cái | 1500
93 | 2 | Composite A3 | A3; Vật liệu trám microhybrid composite | Cây | 6
94 | 3 | Composite A3,5 | A3,5; Vật liệu trám microhybrid composite | Cây | 6
95 | 4 | Vật liệu tạo độ nhám men răng, etching men răng - T Etchant | Etching dạng gel chứa 37% H3(PO)4 | Hộp | 3
96 | 5 | Fuji IX lớn màu A3 | Hộp 15g | Hộp | 20
97 | 6 | Keo 3M | Bond trám răng dùng trong nha khoa | Lọ | 5
98 | 7 | Kim nha khoa ngắn G27 | Kim 27G x 0.4 – 21mm (kim ngắn) | Hộp | 15
99 | 8 | Mặt gương nha khoa | Mặt gương nha khoa | Cái | 40
100 | 9 | Ống chích sắt nha khoa | Chuyên dùng trong lĩnh vực nha khoa để gây tê tại chỗ, gây tê vùng; Các cỡ | Cái | 5
101 | 10 | Ống hút nước bọt nhựa | Ống hút nước bọt sử dụng 1 lần. Chất liệu nhựa tốt, mềm mại dễ uốn dẻo và giữ ổn định hình dạng. | Cái | 4000
102 | 11 | Mũi lấy cao răng | Các cỡ | Cái | 15
103 | 12 | Cọ bôi keo | Dùng để quét keo dán nha khoa sử dụng một lần. Màu vàng | Ống | 5
Phần 6: Thuốc thử xét nghiệm
104 | 1 | Anti A | Hóa chất xét nghiệm nhóm máu. Lọ 10ml. | lọ | 80
105 | 2 | Anti AB | 'Hóa chất xét nghiệm nhóm máu. Lọ 10ml. | lọ | 15
106 | 3 | Anti B | Hóa chất xét nghiệm nhóm máu. Lọ 10ml. | lọ | 80
107 | 4 | Anti D | 'Hóa chất xét nghiệm nhóm máu. Lọ 10ml. | lọ | 80
108 | 5 | Anti Human Globulin | Phát hiện và định danh kháng thể coombs test. Lọ 10ml. | lọ | 18
109 | 6 | Bộ nhuộm Gram | Bộ nhuộm Gram | Bộ | 15
110 | 7 | Bộ xét nghiệm Salmonella, Richettsiae, Brucellae | Bộ xét nghiệm Salmonella, Richettsiae, Brucellae | Hộp | 18
111 | 8 | Giêm Sa mẹ | Giêm Sa mẹ | Chai | 6
112 | 9 | Kít thử ASO | Định tính phát hiện và bán định lượng ASO. Loại mẫu: Huyết tương | Test | 3600
113 | 10 | Que thử đường huyết | Que thử xét nghiệm đường huyết Thể tích mẫu: 0.5 microlit hoặc lượng mẫu nhỏ phù hợp với bệnh nhi Phương pháp xét nghiệm: Điện hóa Không sử dụng code-chip Thời gian xét nghiệm: 5 giây Loại mẫu: máu toàn phần (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch), mẫu máu bệnh nhi hoặc hàng hóa tương đương | Test | 12000
114 | 11 | Test CRP latex | Định tính phát hiện và bán định lượng CRP. Loại mẫu: Huyết tương | Test | 40000
115 | 12 | Thẻ định nhóm máu ABO | Độ đặc hiệu: 100%, độ nhạy: 100%, độ chính xác: 100% Sodium azide <0.1% Nhiệt độ bảo quản: 2-25˚C ISO Có ô ghi kết quả hòa hợp giữa bệnh nhân và túi máu, kết luận được truyền máu ngay trên card | Test | 10000
116 | 13 | Thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen | Thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen | Bộ | 6
Phần 7: Vật tư xét nghiệm
117 | 1 | Bịch máu đơn 250ml | * Có dung tích 250ml để đựng máu toàn phần. * Túi chứa sẵn 35ml dung dịch chống đông CPDA1 để bảo quản máu toàn phần tới 35 ngày ở 4℃ ± 2℃. * Tiêu chuẩn: ISO13485, CE, * Nhiệt độ bảo quản: 1℃ - 35℃. | Bịch | 1000
118 | 2 | Đầu côn trắng 100-1000ul không khía | 100-1000ul, không khía | Cái | 7000
119 | 3 | Đầu côn trắng 2-200ul không khía | 2-200ul, không khía | Cái | 7000
120 | 4 | Đầu côn vàng không khía | Gói/ 1.000 cái | Cái | 110000
121 | 5 | Đầu côn xanh không khía | Gói/ 500 cái | Cái | 14000
122 | 6 | Dây garo | Bì/10 cái | Cái | 500
123 | 7 | Lam kính đầu mờ | Lam Kính 7105. | Cái | 10000
124 | 8 | Lam kính thường | Lam kính 7102. | Cái | 38000
125 | 9 | Lamen 22x22mm | 22x22mm | Cái | 2000
126 | 10 | Lọ đựng bệnh phẩm | Thể tích 50ml/lọ | Cái | 1000
127 | 11 | Lọ đựng nước tiểu 50ml | 50ml | Lọ | 7500
128 | 12 | Lọ đựng phân có mái chèo | Lọ đựng phân có chất bảo quản và có thìa lấy mẫu phân bên trong | Cái | 1200
129 | 13 | Lọ nuôi cấy máu | Chai nhựa nắp vặn chặt, mặt nắp là lớp cao su. Chai có hai phase môi trường: Phase lỏng là 40 ml BHI có SPS kháng đông, phase đặc là mặt thạch phẳng 10 ml BHI. Cấy phân lập các vi khuẩn hiếu khí (kể cả vi khuẩn khó mọc) từ bệnh phẩm máu (cấy máu). | Lọ | 500
130 | 14 | Ống Chống Đông EDTA K2 | Kích thước 12 x 75mm, nắp nhựa. Hóa chất: Sử dụng hóa chất chống đông Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) | Cái | 60000
131 | 15 | Ống ly tâm Eppendorf | 1,5ml | Cái | 7000
132 | 16 | Ống Nghiệm Citrat các size | Kích thước 12x75mm, nắp nhựa , Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8% | Cái | 10000
133 | 17 | Ống nghiệm giữ chuẩn cryo 1.8ml nắp xoắn vặn trắng | Ống nghiệm nhựa, thể tích 1,8ml, có vạch thể tích trên thân ống, hệ thống nắp vặn. | Cái | 3000
134 | 18 | Ống Nghiệm Heparin các size | Kích thước 13x75mm, nắp nhựa màu đen. Hóa chất bên trong là Lithium Heparin. | Cái | 39000
135 | 19 | Ống nghiệm nhựa có nắp 5 ml | Có nắp, 5 ml. Bì/ 500 cái | Cái | 47000
136 | 20 | Ống quay HCT (ống Haematokrit) | 75mm | Ống | 3000
137 | 21 | Pipet nhựa 1ml | 1 ml | Cái | 25000
Phần 8: Hàng hóa tổng hợp
138 | 1 | Acid acetic đậm đặc | 99,8% acid acetic | Chai | 3
139 | 2 | Dầu soi kính | Dầu soi kính | Chai | 3
140 | 3 | Ống hút Silicon mềm đường kính trong 6mm | Silicon đường kính trong 6mm (Sử dụng cho máy CPAP và Máy hút dịch) | Mét | 200
141 | 4 | Phenol | Phenol | Chai | 5
142 | 5 | Tricloacetic acid 30% | 30% tricloacetic | Lít | 6
Phần 9: Dung dịch, hóa chất khử khuẩn
143 | 1 | Cidexzyme | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ - Thành phần chính: Tổ hợp 5 Enzyme (amylase, protease, lipase, celullase và mannanase): Alpha-Amylase <5% w/w, Enzyme Protease: < 10 % w/w, Lipase: < 1 % w/w, Cellulase:< 1 % w/w, mannanase < 1% w/w - Chất hoạt động bề mặt: <15% w/w - Chất tạo chelat, chất ức chế ăn mòn,.... - Có thể sử dụng cho máy rửa khử khuẩn - Độ pH: 7.5-9.5 - Ít tạo bọt, dễ rửa sạch, tương thích với nhiều vật liệu. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, | Lít | 150
144 | 2 | Cloramin B | nồng độ 25% | Kg | 350
145 | 3 | Cồn 70 | Ethanol được chưng cất từ dịch lên men có nguồn gốc từ tinh bột ngủ cốc, mật ri đường | Lít | 3000
146 | 4 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Chai/500ml. Sát khuẩn nhanh bàn tay cho nhân viên y tế | Chai | 500
147 | 5 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ | Dung dịch khử trùng dụng cụ Thành phần chính: - 0.55% Ortho Phthaladehyde, dung môi, chất hoạt động bề mặt,.... - Khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế, nha khoa, các thiết bị y tế và dụng cụ không chịu nhiệt. - Thời gian ngâm từ 5 phút, tái sử dụng lên tới 14 ngày. tặng kèm test thử. - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu. - pH: 6.5 - 8.5 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, | Lít | 2000
148 | 6 | Nước cất không dùng cho pha tiêm | Gồm can nhựa, nắp, nhãn sản phẩm đúng quy cách | Lít | 2000
149 | 7 | Nước Javen 7-8% | Nồng độ 10% | Lít | 2500
150 | 8 | Viên nén khử khuẩn Presep 2.5g | Viên tẩy khử khuẩn dạng sủi tan nhanh trong nước chứa Na dichloroiscocyanurate - Dạng viên sủi tan nhanh trong nước, dùng khử khuẩn tường, sàn, giường bệnh, đồ vải… khử khuẩn dụng cụ, thiết bị y tế và môi trường trong y tế. - Ít kích ứng và gây độc, dạng viên nén gọn nhẹ, kinh tế, an toàn, thuận tiện. - Thành phần chính: 50% w/w Sodium Dichloroisocyanurate (2,5 gram Sodium Dichloroisocyanurate/ viên 5 gram - tương đương với 1,5 gram Clorin hoạt tính/ viên 5 gram), acid citric Tiêu chuẩn chất lượng GMP | Viên | 20000
151 | 9 | Cồn tuyệt đối | Ethanol 99.5% | Lít | 5
Phần 10: Vật tư chấn thương chỉnh hình
152 | 1 | Bộ cố định ngoài cẳng chân Muller | - Gồm 2 thanh ren thép 316 đường kính 8mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không gỉ, 4 đinh Schanz | Bộ | 5
153 | 2 | Bộ cố định ngoài gần khớp | - Gồm 1 thanh cong đường kính 8mm, 1 thanh thép 316 thẳng đường kính 8mm, 1 thanh răng thép 316 đường kính 6mm, 12 khối chữ nhật, 25 bu lông, 4 đai ốc thép không gỉ, 6 đinh Schanz | Bộ | 2
154 | 3 | Đinh dẻo | - Các cỡ: ĐK 1.6 đến 4.0mm, dài từ 400mm. Chất liệu titanium. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 50
155 | 4 | Đinh Kirschner 1.2*310 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính 1.2 mm; hai đầu nhọn - Chiều dài 310mm; - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 100
156 | 5 | Đinh Kirschner 1.5*310 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính 1.5 mm; hai đầu nhọn - Chiều dài 310mm; - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 200
157 | 6 | Đinh Kirschner 1.8*310 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính 1.8 mm; hai đầu nhọn - Chiều dài 310mm; - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 700
158 | 7 | Đinh Kirschner 2.0*310 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính 2.0 mm; hai đầu nhọn - Chiều dài 310mm; - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 700
159 | 8 | Đinh Kirschner 2.2*310 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính 2.2 mm; hai đầu nhọn - Chiều dài 310mm; - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 800
160 | 9 | Đinh Kirschner 2.5*310 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính 2.5 mm; hai đầu nhọn - Chiều dài 310mm; - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 600
161 | 10 | Đinh Kirschner 3.0*310 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính 3.0 mm; hai đầu nhọn - Chiều dài 310mm; - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 150
162 | 11 | Đinh Kirschner 3.5*310 mm | - Chất liệu Thép không gỉ - Đường kính 3.5 mm; hai đầu nhọn - Chiều dài 310mm; - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 150
163 | 12 | Đinh Rush các cỡ | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính từ 2.4mm đến 3.2mm; - Chiều dài từ 100mm đến 255mm; - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 50
164 | 13 | Mũi Khoan xương các cỡ | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính từ 2.0 đến 5.0mm - Chiều dài từ 85mm đến 195mm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 32
165 | 14 | Nẹp bản hẹp 10 lỗ dùng vít 4.5 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Chiều dày nẹp 4.0mm - Chiều rộng nẹp 12.0mm - Khoảng cách lỗ nẹp 16.0 - 25.0mm - Nẹp có 10 lỗ, dài tương ứng 167mm - Sử dụng vít đường kính 4.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 50
166 | 15 | Nẹp bản hẹp 6 lỗ dùng vít 4.5 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Chiều dày nẹp 4.0mm - Chiều rộng nẹp 12.0mm - Khoảng cách lỗ nẹp 16.0 - 25.0mm - Nẹp có 6 lỗ, dài tương ứng 103mm - Sử dụng vít đường kính 4.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 70
167 | 16 | Nẹp bản hẹp 7 lỗ dùng vít 4.5 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Chiều dày nẹp 4.0mm - Chiều rộng nẹp 12.0mm - Khoảng cách lỗ nẹp 16.0 - 25.0mm - Nẹp có 7 lỗ, dài tương ứng 119mm - Sử dụng vít đường kính 4.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 70
168 | 17 | Nẹp bản hẹp 8 lỗ dùng vít 4.5 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Chiều dày nẹp 4.0mm - Chiều rộng nẹp 12.0mm - Khoảng cách lỗ nẹp 16.0 - 25.0mm - Nẹp có 8 lỗ, dài tương ứng 135mm - Sử dụng vít đường kính 4.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 65
169 | 18 | Nẹp bản nhỏ 6 lỗ dùng vít 3.5 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Chiều dày nẹp 3.0mm - Chiều rộng nẹp 10.0mm - Khoảng cách lỗ nẹp 12.0/16.0mm - Nẹp có 6 lỗ, dài tương ứng 73mm - Sử dụng vít đường kính 3.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 40
170 | 19 | Nẹp bản nhỏ 8 lỗ dùng vít 3.5 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Chiều dày nẹp 3.0mm - Chiều rộng nẹp 10.0mm - Khoảng cách lỗ nẹp 12.0/16.0mm - Nẹp có 8 lỗ, dài tương ứng 97mm - Sử dụng vít đường kính 3.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 20
171 | 20 | Nẹp bản rộng 6 lỗ dùng vít 4.5 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Chiều dày nẹp 4.8mm - Chiều rộng nẹp 16.0mm - Khoảng cách lỗ nẹp 16.0 - 25.0mm - Nẹp có 6 lỗ, dài tương ứng 103mm. - Sử dụng vít đường kính 4.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 70
172 | 21 | Nẹp bản rộng xương đùi 10 lỗ | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Chiều dày nẹp 4.8mm - Chiều rộng nẹp 16.0mm - Khoảng cách lỗ nẹp 16.0 - 25.0mm - Nẹp có 10 lỗ, dài tương ứng 167mm. - Sử dụng vít đường kính 4.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 20
173 | 22 | Nẹp bản rộng xương đùi 12 lỗ | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Chiều dày nẹp 4.8mm - Chiều rộng nẹp 16.0mm - Khoảng cách lỗ nẹp 16.0 - 25.0mm - Nẹp có 12 lỗ, dài tương ứng 199mm. - Sử dụng vít đường kính 4.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 10
174 | 23 | Nẹp bản rộng xương đùi 8 lỗ | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Chiều dày nẹp 4.8mm - Chiều rộng nẹp 16.0mm - Khoảng cách lỗ nẹp 16.0 - 25.0mm - Nẹp có 8 lỗ, dài tương ứng 135mm. - Sử dụng vít đường kính 4.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 70
175 | 24 | Nẹp Chữ L phải 6 lỗ cho vít 4.5 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Nẹp chữ L 6 lỗ Phải, chiều dài tương ứng 119mm - Chiều dày nẹp 2.0mm - Chiều rộng nẹp 16.0mm - Sử dụng vít đường kính 4.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 10
176 | 25 | Nẹp Chữ L phải 8 lỗ cho vít 4.5 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Nẹp chữ L 8 lỗ Phải, chiều dài tương ứng 151mm - Chiều dày nẹp 2.0mm - Chiều rộng nẹp 16.0mm - Sử dụng vít đường kính 4.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 10
177 | 26 | Nẹp Chữ L trái 6 lỗ cho vít 4.5 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Nẹp chữ L 6 lỗ Trái, chiều dài tương ứng 119mm - Chiều dày nẹp 2.0mm - Chiều rộng nẹp 16.0mm - Sử dụng vít đường kính 4.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 10
178 | 27 | Nẹp Chữ L trái 8 lỗ cho vít 4.5 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Nẹp chữ L 8 lỗ Trái, chiều dài tương ứng 151mm - Chiều dày nẹp 2.0mm - Chiều rộng nẹp 16.0mm - Sử dụng vít đường kính 4.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 10
179 | 28 | Nẹp Chữ T 8 lỗ cho vít 4.5 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Nẹp chữ T 8 lỗ, chiều dài tương ứng 148mm - Chiều dày nẹp 2.0mm - Chiều rộng nẹp 17.0mm - Sử dụng vít đường kính 4.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 10
180 | 29 | Nẹp lòng máng 6 lỗ dùng vít 3.5 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Chiều dày nẹp 1.0mm - Chiều rộng nẹp 9.0mm - Khoảng cách lỗ nẹp 12.0mm - Nẹp 6 lỗ, dài tương ứng 73mm - Sử dụng vít đường kính 3.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 10
181 | 30 | Nẹp lòng máng 8 lỗ dùng vít 3.5 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Chiều dày nẹp 1.0mm - Chiều rộng nẹp 9.0mm - Khoảng cách lỗ nẹp 12.0mm - Nẹp 8 lỗ, dài tương ứng 97mm - Sử dụng vít đường kính 3.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 10
182 | 31 | Nẹp nhỏ chữ T 3 lỗ đầu , 5 lỗ thân | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đầu, 5 lỗ thân, chiều dài tương ứng 67mm - Chiều dày nẹp 1.2mm - Chiều rộng nẹp 11.0mm - Sử dụng vít đường kính 3.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 7
183 | 32 | Nẹp nhỏ chữ T nghiêng 3 lỗ đầu , 5 lỗ thân | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Nẹp chữ T nghiêng 3 lỗ đầu, 5 lỗ thân, chiều dài tương ứng 74mm - Chiều dày nẹp 1.2mm - Chiều rộng nẹp 11.0mm - Sử dụng vít đường kính 3.5mm - Đồng bộ với vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 7
184 | 33 | Vít xốp 4.0, dài các cỡ | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính vít 4.0 mm - Đường kính lõi 1.9 mm - Đường kính đầu vít 6.0 mm - Đường kính đầu lục giác 2.5 mm - Bước ren 1.75 mm - Chiều dài từ 30mm đến 60 mm - Đồng bộ với tuốc-nơ-vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 50
185 | 34 | Vít xốp đường kính 6.5 mm; đoạn ren dài 16mm, dài các cỡ | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính vít 6.5 mm - Đường kính lõi 3.0 mm - Đường kính trục 4.5 mm - Đường kính đầu vít 8.0 mm - Đường kính đầu lục giác 3.5 mm - Bước ren 2.75 mm - Chiều dài từ 50mm đến 120mm, đoạn ren 16mm - Đồng bộ với tuốc-nơ-vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 120
186 | 35 | Vít xốp đường kính 6.5 mm; đoạn ren dài 32mm, dài các cỡ | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính vít 6.5 mm - Đường kính lõi 3.0 mm - Đường kính trục 4.5 mm - Đường kính đầu vít 8.0 mm - Đường kính đầu lục giác 3.5 mm - Bước ren 2.75 mm - Chiều dài từ 50mm đến 120mm,đoạn ren 32mm - Đồng bộ với tuốc-nơ-vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 120
187 | 36 | Vít xương cứng 3.5 x 18 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính vít 3.5 mm - Đường kính lõi dài 2.4 mm - Đường kính đầu vít 6.0 mm - Đường kính đầu lục giác 2.5 mm - Bước ren 1.25 mm, ren toàn phần - Chiều dài 18mm - Đồng bộ với tuốc-nơ-vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 50
188 | 37 | Vít xương cứng 3.5 x 20 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính vít 3.5 mm - Đường kính lõi dài 2.4 mm - Đường kính đầu vít 6.0 mm - Đường kính đầu lục giác 2.5 mm - Bước ren 1.25 mm, ren toàn phần - Chiều dài 20mm - Đồng bộ với tuốc-nơ-vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 50
189 | 38 | Vít xương cứng 3.5 x 28 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính vít 3.5 mm - Đường kính lõi dài 2.4 mm - Đường kính đầu vít 6.0 mm - Đường kính đầu lục giác 2.5 mm - Bước ren 1.25 mm, ren toàn phần - Chiều dài 28mm - Đồng bộ với tuốc-nơ-vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và EC | Cái | 50
190 | 39 | Vít xương cứng 3.5 x 38 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính vít 3.5 mm - Đường kính lõi dài 2.4 mm - Đường kính đầu vít 6.0 mm - Đường kính đầu lục giác 2.5 mm - Bước ren 1.25 mm, ren toàn phần - Chiều dài 38mm - Đồng bộ với tuốc-nơ-vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 150
191 | 40 | Vít xương cứng 3.5 x 40 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính vít 3.5 mm - Đường kính lõi dài 2.4 mm - Đường kính đầu vít 6.0 mm - Đường kính đầu lục giác 2.5 mm - Bước ren 1.25 mm, ren toàn phần - Chiều dài 40mm - Đồng bộ với tuốc-nơ-vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 500
192 | 41 | Vít xương cứng 4.5 x 30 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính vít 4.5 mm - Đường kính lõi 3.0 mm - Đường kính đầu vít 8.0 mm - Đường kính đầu lục giác 3.5 mm - Bước ren 1.75 mm, ren toàn phần - Chiều dài từ 30mm - Đồng bộ với tuốc-nơ-vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 300
193 | 42 | Vít xương cứng 4.5 x 32 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính vít 4.5 mm - Đường kính lõi 3.0 mm - Đường kính đầu vít 8.0 mm - Đường kính đầu lục giác 3.5 mm - Bước ren 1.75 mm, ren toàn phần - Chiều dài từ 32mm - Đồng bộ với tuốc-nơ-vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 300
194 | 43 | Vít xương cứng 4.5 x 36 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính vít 4.5 mm - Đường kính lõi 3.0 mm - Đường kính đầu vít 8.0 mm - Đường kính đầu lục giác 3.5 mm - Bước ren 1.75 mm, ren toàn phần - Chiều dài từ 36mm - Đồng bộ với tuốc-nơ-vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 500
195 | 44 | Vít xương cứng 4.5 x 38 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính vít 4.5 mm - Đường kính lõi 3.0 mm - Đường kính đầu vít 8.0 mm - Đường kính đầu lục giác 3.5 mm - Bước ren 1.75 mm, ren toàn phần - Chiều dài từ 38mm - Đồng bộ với tuốc-nơ-vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 750
196 | 45 | Vít xương cứng 4.5 x 40 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính vít 4.5 mm - Đường kính lõi 3.0 mm - Đường kính đầu vít 8.0 mm - Đường kính đầu lục giác 3.5 mm - Bước ren 1.75 mm, ren toàn phần - Chiều dài từ 40mm - Đồng bộ với tuốc-nơ-vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 450
197 | 46 | Vít xương cứng 4.5 x 46 mm | - Chất liệu Thép không gỉ (vật liệu số 1.4441) theo tiêu chuẩn ISO 5832-1 hoặc tương đương - Đường kính vít 4.5 mm - Đường kính lõi 3.0 mm - Đường kính đầu vít 8.0 mm - Đường kính đầu lục giác 3.5 mm - Bước ren 1.75 mm, ren toàn phần - Chiều dài từ 46mm - Đồng bộ với tuốc-nơ-vít cùng hãng sản xuất - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 350
Phần 11: Hóa chất theo máy xét nghiệm sinh hóa tự động (Model AU 480)
198 | 1 | Halogen lamp | Bóng đèn halogen máy sinh hoá, thời gian sử dụng 2000 giờ | Cái | 6
199 | 2 | Cốc đựng huyết thanh | Dùng đựng mẫu huyết thanh, huyết tương Gói/ 500 cái | Cái | 18000
200 | 3 | Bilirubin Direct | Xét nghiệm Bilirubin trực tiếp trong máu. Độ tuyến tính 342µmol/l, độ nhậy: 0.299µmol/l. Bước sóng: 450, 546nnm. Thành phần Citrate buffer 100mmol/l, Surfactant 0.1%, Vanadate 4mmol/l. CV%: 0,96%-14.5µmol/l, 0.93% - 28.07µmol/l Quy cách: R1:4x40ml R2:4x10ml | Hộp | 24
201 | 4 | Bilirubin Total | Xét nghiệm Bilirubin toàn phần trong máu. Độ tuyến tính 684µmol/l, độ nhậy: 0.1782µmol/l.Bước sóng: 450, 546nnm. Thành phần Citrate buffer 100mmol/l, Surfactant 0.1%, Vanadate 6mmol/l. CV%: 0,92%-28.7µmol/l, 0.5% - 96.6µmol/l Quy cách: R1:4x40ml R2:4x10ml | Hộp | 24
202 | 5 | Albumin | Hoá chất xét nghiệm Albumin máu, Thành phần: Bromocresol Green 0.15mmol/l, Succinate Buffer 75mmol/l, CV%: 1.03% ở nồng độ 35g/l, CV%: 0.58% ở nồng độ 52.5g/l Quy cách: R1:4x60ml | Hộp | 12
203 | 6 | Cholesterol (CHOD PAP) | Xét nghiệm Cholesterol trong máu. Độ tuyến tính 20mmol/l ( 774mg/dl), Độ nhạy: 0.2mmol/l (7.74mmg/dl). Thành phần Pipes buffer 50mmol/l, Cholesterol oxidase>100U/L, Cholesterol Esterase >150U/L, 4-aminoantipyrine 0.3mmol/l, Peroxidase>800U/L, Phenol 6.0mmol/l, CV%: 2.07% - 4.5mmol/l, 1.69% - 5.18mmol/l Quy cách: R1:8x60ml | Hộp | 12
204 | 7 | Creatinine Jaffe without Deproteinization | Xét nghiệm Creatinin trong máu bằng phương pháp jaffe. Nồng độ: Sodium Hydroxide 0.32 mol/l, Picric Acid 35mmol/l. Độ tuyến tính là 2000 µmol / l (22,7 mg / dl) trong huyết thanh / huyết tương và 44 mmol / l (500 mg / dl) trong nước tiểu. Độ nhạy được đo chính xác với mức creatinine xuống 14 µmol / l (0,15 mg / dl) Quy cách: R1: 3x50ml; R2: 3x50ml | Hộp | 21
205 | 8 | Glucose GOD PAP | Hoá chất xét nghiệm Glucose máu. Phương pháp GOD PAP. Thử nghiệm tuyến tính lên đến 30,0 mmol/l (550mg/dl). Đo chính xác mức đường huyết xuống 0,35 mmol/l (6,3mg/dl). Thành phần: Glucose Oxidase > 15 U/ml, Peroxidase > 1 U/ml, 4-aminoantipyrine 0.7 mmol/l, Phenol 11 mmol/l, MOPS Buffer 0.05 mol, Phosphate Buffer 0.025 mol. Quy cách: R1:8x60ml | Hộp | 18
206 | 9 | Total Protein | Xét nghiệm Protein toàn phần trong máu. Độ tuyến tính : 130g/l. Độ nhạy: 2g/l. Thành phần R1 NaOH 200mmol/l, Potssium Lodide 30mmol/l, Copper Sulphate 18mmol/l, Sodium Potassium tartrate 32mmol/l. CV% 0.99% - 30.3g/l, 0.86% - 44.8g/l/ Quy cách: R1:4x60ml | Hộp | 12
207 | 10 | Urea ( BUN) | Xét nghiệm Urea trong máu. Độ tuyến tính 35mmol/l. Độ nhậy: 0.12mmol/l. Thành phần R1: Tris Buffer 112mmol/l, 2-Oxoglutarate 15.5mmol/l, ADP 0.94mmol/l, Urease 17000U/L, GLDH 600U/L, R2: 2-Oxoglutarrate 115mmol/l, NADH 1.44mmol/l. CV%: 0.97% - 7.54mmol/l, 0.99% - 19.49mmol/l Quy cách: R1:5x60ml R2:5x15ml | Hộp | 18
208 | 11 | Amylase | Xét nghiệm Amylase máu. Độ tuyến tính: 1500U/L. Thành phần R1: Glucosidase>4500U/L, Magnesium Sulfate: 10mmol/l, NaCl: 50mmol/l HEPES buffer: 50mmol/l, R2: E-pNP-G7:5,5mmol/l, NaCl: 50mmol/l HEPES buffer: 50mmol/l, CV%0.8% - 75.2U/L, CV%: 0.58% - 235.3 Quy cách: R1:5x60ml R2:5x15ml | Hộp | 12
209 | 12 | AST(GOT) | Xét nghiệm định lượng AST trong huyết tương/ huyết thanh. Thành phần R1: Tris Buffer pH 7.8: 80mmol/l, L-Aspartate 200 mmol/l, LDH ≥ 800 U/l, MDH ≥ 600 U/l. R2: NADH 0.18 mmol/l,Oxoglutarate 12 mmol/l. Độ tuyến tính tới 1000U/L. Độ nhạy 2U/L. Ổn định đến ngày hết hạn ở 2-8oC. Quy cách : R1:6x30ml, R2:2x18ml | Hộp | 24
210 | 13 | ALT(GPT) | Xét nghiệm định lượng ALT trong huyết tương/ huyết thanh. Thành phần R1: Tris Buffer pH 7.8: 100mmol/l, L-Alanine 500 mmol/l, LDH 1200 U/l. R2: NADH 0.18 mmol/l,Oxoglutarate 15 mmol/l. Độ tuyến tính tới 1000U/L. Độ nhạy 3U/L. Ổn định đến ngày hết hạn ở 2-8oC. Quy cách: R1:6x30ml, R2:2x18ml | Hộp | 24
211 | 14 | Calcium | Xét nghiệm Calcium trong máu. Độ tuyến tính: 4.8mmol/l. Độ nhạy 0.05mmol/l. Thành phần: Arsenazo Dye > 0.2 g/l, Sodium Acetate 90 mmol/l Quy cách: R1:4x60ml | Hộp | 20
212 | 15 | Iron Monoliquid | Hoá chất xét nghiệm Sắt trong máu. Độ tuyến tính: 179µmol/l. Độ nhạy: 0.9µmol/l. Thành phần R1: Acetate buffer 0.1mmol/l - pH4.8, Chromazurol B 0.2mmol/l, Chất chuẩn 35.8µmol/l ( 200µg/l). CV%: 1.53% - 21.8µmol/l, 1.56% - 32.1µmol/l. Quy cách: R1:4x30ml | Hộp | 24
213 | 16 | Calibration Serum | Chất chuẩn chung sinh hóa mức 3 từ huyết thanh dạng đông khô. Độ bền mở nắp 7 ngày ở 2-8oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Quy cách: 10x3ml | Lọ | 23
214 | 17 | Human Assayed Control L2 (normal) | Chất kiểm chứng sinh hóa mức bình thường. Thành phần từ serum người. Độ bền mở nắp 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC Quy cách: 10x5ml | Lọ | 90
215 | 18 | Human Assayed Control L3 (Elevated) | Chất kiểm chứng sinh hóa mức bình cao. Thành phần từ serum người. Độ bền mở nắp 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC Quy cách: 10x5ml | Lọ | 90
216 | 19 | Hightergent | Chất tẩy rửa máy Quy cách: 2000 ml | Bình | 18
217 | 20 | Triglycerides | Xét nghiệm bằng enzyme để xác định định lượng chất béo trung tính Triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần Pipes Buffer pH 7.8 50 mmol/l,p-Chlorophenole 2 mmol/l, Lipoprotein Lipase 150000 U/l, Glycerolkinase 800 U/l, Glycerol-3-P-Oxidase 4000 U/l, Peroxidase 440 U/l, 4-Aminoantipyrine 0.7 mmol/l, ATP 0.3 mmol/l, Mg2+ 40 mmol/l, Na-cholate 0.20 mmol/l, Potassium-Hexacyanoferrate (II) 1 µmol/l. Độ tuyến tính 3 - 1000 mg/dl (0.05 - 11.4 mmol/l). Độ nhạy: 3mg/dl (0.05 mmol/l). Ổn định đến ngày hết hạn ở 2-8oC. Quy cách: R1:4x60ml | Hộp | 9
218 | 21 | Lactate | Hoá chất xét nghiệm Lactac trong máu và dịch não tuỷ bằng phương pháp enzymatic colorimetric. Độ tuyến tính: 22.2mmol/l ( 200mg/dl). Độ nhạy: 0.2mmol/L ( 2mg/dl). Thành phần R1: Tris buffer 150mmol/l, Lactate oxidase >0.3kU/L, Peroxidase >1.0kU/L, 4-aminoantipyrine 0.3mmol/lTBHB 2.5mmol/l, Chất chuẩn 1ml. Bước sóng chính 540nm, bước sóng phụ 660nm. Quy cách: R1: 2x30ml | Hộp | 20
219 | 22 | Xét nghiệm Alkaline phosphatase | Hoá chất xét nghiệm Alkaline Phosphatase trong máu. Thành phần R1: Magnesium acetate: 3.0mmol/l, Zinc sulfate: 1.5mmol/l, HEDTA: 3.0mmol/l. R2: p-nitrobenzene phosphate acid 81.5mmol/l, AMP buffer 420mmol/l. Bước sóng 405-410nm, CV%: 0.86% R1: 5x60ml; R2: 5x15ml | Hộp | 12
220 | 23 | Xét nghiệm độ nhạy cao | Hoá chất xét nghiệm CRP trong máu. Tuyến tính 32.0 mg/dl. Độ nhạy: 0.02 mg/dl. Thành phần R1: Amino acetic acid buffer R2: 0.20w/v% latex particles of sensitized CRP antibody liquid. CV%: ≤5% R1:3x20ml R2:1x20ml (400 test) | Hộp | 7
221 | 24 | Chất kiểm chứng CRP 2 mức | Chất kiểm chứng CRP 2 mức. Bảo quản 2-8oC. 2x1ml | Hộp | 36
222 | 25 | Chất chuẩn CRP 5 mức | Chất chuẩn đa diểm CRP gồm 5 mức. Bảo quản 2-8oC. 5x1ml | Hộp | 5
223 | 26 | ISE Buffer | 4x2000ml , Tiêu chuẩn: Iso 9001/Dung dịch dùng cho quá trình phân tích của khối điện giải trên máy sinh hóa AU | Hộp | 10
224 | 27 | ISE Mid Standard Solution | 4x2000ml. Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016. Gồm: Dung dịch có chứa 4,3 mmol/L Na+; 0,13 mmol/L K+; 3,1 mmol/L Cl- và chất bảo quản | Hộp | 12
225 | 28 | ISE Reference Solution | 4x1000ml, Tiêu chuẩn: Iso 9001/ Dung dịch tham chiếu dùng cho quá trình phân tích của khối điện giải trên máy sinh hóa AU. Thành phần: chất bảo quản, Potassium Chloride 1.00 mol/L | Hộp | 5
226 | 29 | ISE Low Serum Standard | 4x100ml , Tiêu chuẩn: Iso 9001/Dung dịch chuẩn mức thấp dùng cho quá trình phân tích của khối điện giải trên máy sinh hóa AU với mẫu huyết thanh/huyết tương | Hộp | 1
227 | 30 | ISE High Serum Standard | 4x100ml, Tiêu chuẩn: Iso 9001/Dung dịch chuẩn mức cao dùng cho quá trình phân tích của khối điện giải trên máy sinh hóa AU với mẫu huyết thanh/huyết tương | Hộp | 1
228 | 31 | ISE Cleaning Solution | 4x100ml, Tiêu chuẩn: Iso 9001/Dung dịch rửa điện cực trên máy sinh hóa AU | Hộp | 2
229 | 32 | Xét nghiệm Protein trong nước tiểu và dịch não tuỷ có kèm chất chuẩn | Xét nghiệm Protein trong nước tiểu/ dịch não tủy. Phương pháp Colorimetric. Thành phần gồm Pyrogyllol Red 0.06mmol/l; Succinic Acid 150mmol/l; Sodium Oxalate 0.84mmol/l; Sodium Benzoate 3.5mmol/l. Độ tuyến tính 5g/l. Độ nhạy 0.05g/l. Độ chính xác 0.219g/l - CV1.12%. | Hộp | 3
230 | 33 | CSF Urinary Protein Control | Chất kiểm soát protein niệu CSF, dạng lỏng sẵn sàng sử dụng. Ổn định đến ngày hết hạn ở 2-8oC. | Hộp | 2
Phần 12: Hóa chất theo máy Máy huyết học Laser (Model: XN-330 hãng sx Sysmex/Nhật)
231 | 1 | Cellclean Auto | Hộp (4ml x 20 ống) Thành phần: Sodium Hypochlorite (5% chlorine), Công dụng: Hóa chất rửa cho máy phân tích huyết học. Sử dụng cho quy trình shutdown và rửa buồng đo, | Hộp | 8
232 | 2 | Cellpack DCL | Thùng 1x20L Công dụng: sử dụng để đo số lượng, kích thước hồng cầu và tiểu cầu, cũng là chất ly giải để đo Hemoglobin, và là dung dịch tạo dòng cho phương pháp đo tế bào dòng chảy Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày Thành phần: Sodium chloride 0.7%; Tris buffer 0.2%; EDTA-2K 0.02% | Thùng | 90
233 | 3 | Fluorocell WDF | Hộp 2x42ml Công dụng: sử dụng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu nhằm phân biệt 4 loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày Thành phần: Polymethine 0.002%; methanol 3.0%; Ethylene Glycol 96.9% | Hộp | 18
234 | 4 | Lyser Cell WDF | Thùng 1x5 lít Công dụng: sử dụng để đếm số lượng các loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.07%; Nonionic surfactant 0.17% | Thùng | 29
235 | 5 | Sulfolyser | Hộp ( 500ml x 3) Thành phần: Sodium Lauryl Sultfat 1.7 g/L, Công dụng: Hóa chất ly giải hồng cầu đo hemoglobin | Thùng | 24
236 | 6 | XN-L Check L1 3.0mL x 1 vials | Công dụng: vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm tra chất lượng nội bộ trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học với bảng giá trị ≥ 44 thông số báo cáo Bảo quản: từ 2 - 8 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT có nguồn gốc từ máu người | Lọ | 18
237 | 7 | XN-L Check L2 3.0mL x 1 vials | Công dụng: vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm tra chất lượng nội bộ trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học với bảng giá trị ≥ 44 thông số báo cáo Bảo quản: từ 2 - 8 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT có nguồn gốc từ máu người | Lọ | 18
238 | 8 | XN-L Check L3 3.0mL x 1 vials | Công dụng: vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm tra chất lượng nội bộ trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học với bảng giá trị ≥ 44 thông số báo cáo Bảo quản: từ 2 - 8 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT có nguồn gốc từ máu người | Lọ | 18